Проект

Российская Федерация

Совет депутатов Кировского сельсовета

Алтайского района

Республики Хакасия

Р Е Ш Е Н И Е

00.00.2015								                            №00

с. Кирово

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на 2016-2020годы»

Руководствуясь пунктом 29, статьи 47 Устава муниципального образования Кировский сельсовет, Совет депутатов  Кировского сельсовета РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на 2016-2020годы»(приложение 1).

2.Настоящее  решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Кировского сельсовета		                                               В.Т. Коваль

Приложение 1

к решению Совета депутатов

Кировского сельсовета

от 00.00.2015 №00

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ									 4 -5

1.ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                                  	 6-8

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                     8-15

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                    15-25

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                       25-31

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ,

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                                          31-36

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ                 36- 43

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.                   44-62

8.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.                                                                                                      63

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2016– 2020 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на 2016-2020годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Кировского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Кировского сельсовета |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и сельскохозяйственного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 5% (35000 кВт.ч до 2018 г.); водоснабжение на 1% (6000 кВт.ч до 2020 г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 1%; водоснабжение до 1%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2016-2020 годы. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 161 тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 15 тыс. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения -15 тыс. руб.; Водоснабжение: 25,5 тыс.руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 20,5 тыс. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 5 тыс. руб. Утилизация ТБО: 15тыс. руб., в т.ч.: мероприятия; Электроснабжение: 50 тыс. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 20 тыс руб.; |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета являются:

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Администрация Кировского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Администрация Кировского сельсовета имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Кировского сельсовета осуществляет принятие распоряжения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации Кировского сельсовета или сторонней организации.

Глава Кировского сельсовета имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и МУП «Импульс», осуществляющего эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и МУП «Импульс», осуществляющего эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Кировского сельсовета:

-выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета;

-организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета;

-организует экспертизу Программы;

-организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Кировского сельсовета имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организации МУП «Импульс», осуществляющего эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и МУП «Импульс», осуществляющего эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета  разрабатывается на период до 2020 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета:

2016-2020годы.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования | 5 |
| 2 | Замена тепловых сетей и котлов | 5 |
| 3 | Приобретение землеройной техники типа УДС | 5 |
|  | ИТОГО | 15 |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кирово | 25.5 |
|  | ИТОГО | 25.5 |
| ТБО |
| 1 | Проведение изысканий и определение мест размещения ТБО | 5 |
| 2 | Разработка проекта полигона под временное размещение ТБО | 5 |
| 3 | Строительство полигона под временное размещение ТБО | 5 |
|  | ИТОГО | 15 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания | 50 |
|  | ИТОГО | 50 |
|  | ВСЕГО по Кировскому сельсовету | 161 |

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 23946 га

Численность населения (2014 г.) - 1530 чел.

Темп роста численности (2014-2015г.г.) – 4%

Общая площадь жилищного фонда (2015г.) – 31,296 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2014/2015 г.г.) – 0.5%

Введено в действие жилых домов (2015г.) - 0 тыс. кв. м

Число источников (2015 г.):

теплоснабжения - 1

электроснабжения (центров питания) - 2

водоснабжения -1

Протяженность сетей (2015 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 1.1 км

электрических - 25 км

водопроводных - 11 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2015 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 60%

электрических – 50 %

водопроводных - 84%

Отпущено энергии (2015 г.):

тепловой – 1.50 тыс. Гкал

электрической – 7,58 млн. кВт.ч

воды – 25 тыс.  куб. м

2.1. Территория

Муниципальное образование Кировский сельсовет было сформировано с 01 января 2006 году в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Состоит  поселение из 2 населенных пунктов- с. Кирово, с. Алтай. Административный центр с. Кирово. Удаленность от районного центра составляет 65  км, до центра Республики Хакасия г. Абакана – 95 км

Поселение   расположено на юго-востоке Алтайского района. Граничит с юга с Шушенским районом Красноярского края, с юго-запада с Очурским муниципальным образованием, с запада и северо-запада с Новороссийским муниципальным образованием,  с востока  с Красноярским краем. По границе территории с Красноярским краем протекает  река Енисей.

Территория поселения расположена в степной части Алтайского района. Почвы в основном черноземы. Растительность степное разнотравье, типчаки, ковыль. Животный мир представлен лисами, зайцами.

Территория Кировского сельсовета  составляет 23946 кв.км. Протяженность с севера на юг-18 км, с запада на восток-12 км.

2.2. Климат

Климат поселения  является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 139 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет – 30 градусов, средняя температура июля 25 градуса. Количество осадков за ноябрь - март составляет 400 мм, за апрель - октябрь - 30 мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения Кировского сельсовета в 2015 году составила 1,5 тыс. чел.

Численность населения Кировского сельсовета за 2013-2015 годы уменьшилась на 7 человек и составила  на начало 2015 года 1507 человек.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на конец года) – всего | человек | 1504 | 1530 | 1507 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | человек | 325 | 330 | 326 |
| - в трудоспособном возрасте | человек | 845 | 870 | 847 |
| - старше трудоспособного возраста | человек | 325 | 330 | 334 |
| Численность мужского населения | человек | 730 | 726 | 713 |
| Численность женского населения | человек | 782 | 804 | 794 |
| Число домохозяйств | ед. | 527 | 523 | 515 |
| Число родившихся | человек | 19 | 23 | 15 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 населения | 12,9 | 15,0 | 10,0 |
| Число умерших | человек | 20 | 27 | 22 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 населения | 13,3 | 17,6 | 14.6 |
| Естественная убыль населения | человек | -3 | -4 | -7 |
| Число прибывших | человек | 105 | 116 | 84 |
| Численность выбывших | человек | 107 | 90 | 81 |
| Миграционный прирост (убыль) населения | человек | -2 | 26 | 1 |

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2015 года на территории Кировского поселения действовало 1 предприятие и 6 крестьянско фермерских зозяйств. В течение 2014 - 2015 г.г. их количество уменьшилось на 1%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2015 года занимают следующие отрасли экономики:

выращивание и переработка сельхозпродукции 31%

оптовая и розничная торговля – 50%

строительство – 0 %

транспорт, связь -19%

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории Кировского сельсовета  в 2015 - 2020 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | ед. | 7 | 7 | 6 | - 0,8 |
| Оптовая и розничная торговля | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Культура | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Образование | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2014 по 2015 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

Сельское хозяйство - темп роста за данный период составил  - 0,8%;

Оптовая и розничная торговля – остается на прежнем уровне.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отрасли сельского хозяйства по числу работающих в 2015 г. занимает ООО «Бирюса»

Динамика численности работников Кировского сельсовета по отраслям

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | Темп роста 2013/2015 гг., % | Структура численности в 2015 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 130 | 135 | 141 | 8 | 16 |
| Оптовая и розничная торговля | чел. | 14 | 14 | 14 | 0 | 1,5 |
| Культура | чел | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,7 |
| Образование | чел. | 57 | 57 | 57 | 0 | 6.5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,8 |
| Предоставление прочих коммунальных услуг | чел. | 16 | 14 | 12 | -25 | 1,4 |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Кировского сельсовета по видам экономической деятельности за период 2014 – 2015 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях: .

Заработная плата работников по отраслям

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Кировскому сельсовету за период с января по декабрь 2011 года составила 9000 руб. Темп роста (2013/2014 г.г.) – 11 %.

Инвестиционных вложений в экономитку по муниципальному образованию небыло.

Сельское хозяйство на территории поселения является одним из наиболее крупных и важных секторов народного хозяйства и экономики

Сельскохозяйственной деятельностью на территории поселения занимается крупное предприятие ООО «Бирюса» и  6 крестьянско-фермерских хозяйств.

Основная специализация хозяйств поселения - зерновое производство.

Обрабатываемая площадь сельскохозяйственных угодий в поселении составляет 7145га.

В коллективных хозяйствах поселения занято 47 % населения.

Основная часть занятых в сельском хозяйстве работает на единственном сельхозпредприятии поселения - ООО «Бирюса». В структуру сельскохозяйственного производства ООО «Бирюса» входит выращивание зерновых, крупяных культур, культур подсолнечника и переработка сельхозпродукции, продукция пчеловодства и доведение его до конечного результата с выходом на потребительский рынок по Российской Федерации.

Предприятие имеет устойчивые темпы развития, работает с прибылью. В перспективе развития предприятия расширение площадей возделывания зерновых культур, ассортимента выпускаемой продукции, открытие новых производств, введение в строй мельничного оборудования, открытие собственной пекарни; установка нового оборудования для производства растительного масла из подсолнечника и рапса; строительство новых зерносушильных агрегатов; воспроизводство и расширение поголовья лошадей, КРС.

К числу основных факторов, влияющих на эффективность сельскохозяйственного производства, относится обеспеченность сельскохозяйственной техникой. В 2014-2015 году ООО «Бирюса» пополнилось новым сушильным оборудованием.

Крестьянско-фермерские хозяйства обеспечивают большинство населения концентрированными кормами, сеном, соломой.

В хозяйствах поселения постоянно корректируется структура посевных площадей  и севообороты в зависимости от конъюнктуры рынка.

Рост производства продукции растениеводства в значительной степени достигнут за счет внедрения современной технологии возделывания зерновых, поддержке необходимого уровня почвенного плодородия и благоприятных агроклиматических условий.

Вместе с тем, наблюдается тенденция сокращения числа работающих в сельскохозяйственном производстве поселения, что вызывает необходимость развития личных подсобных  хозяйств не только для обеспечения собственных потребностей в продовольствии, но и с целью получения доходов, компенсирующих низкую заработную плату в общественном производстве.

Уменьшению объемов производства продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах вызвано отсутствием организации системы закупа сельскохозяйственной продукции, низкими ценами на производимую продукцию.

В условиях роста издержек производства и спросовых  ограничений, развитие агропромышленного сектора будет зависеть от мер государственной поддержки в частности затрат на ГСМ, удобрений, запасных частей.

2.4. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2014-2015гг. общая площадь жилищного фонда Кировского сельсовета 2014 году составила  31,296 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 4,819  тыс. кв. м (0,15% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, - 26,477 тыс. кв. м (85% от площади всех домов жилищного фонда).

Характеристика жилищного фонда Кировского сельсовета в 2013 - 2015 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Темп роста, 2013/ 2015гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 31,296 | 31,296 | 31,296 | 0 |
|  | частный |  | 25,628 | 26,024 | 26,477 | 3 |
|  | муниципальный |  | 5,668 | 5,272 | 4,819 | -3 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 18 | 16 | 15 | -3 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 9,388 | 9,388 | 9,388 | 0 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 16,276 | 16,276 | 16,276 | 0 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 4,694 | 4,694, | 4,694 | 0 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 19 | 20 | 22 | 3% |
|  | напольными электроплитами | % | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 540/100 | 540/100 | 540/100 | 0 |
|  | газа | кол-во,% | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 25 | 27 | 30 | 1.2 |

Благоустройство поселения характеризуется  20% оборудованным центральным холодным водоснабжением жилищного фонда.

Ветхое и аварийное жилье на территории поселения официально не признано.

Средняя обеспеченность населения Кировского сельсовета жильем в 2015 году составила 20,2 кв. м на 1 жителя. Согласно территориальных схем планирования планируется увеличение средней жилищной обеспеченности до 150 кв. м до 2020 года.

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении и электроснабжению.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Кировского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение Кировского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из водозаборных скважин с утвержденными запасами воды 50  куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 2 шт.

Транспортировка воды

Подача воды в поселении осуществляется по водопроводу Д = 100 мм с заборных скважин в разводящую сеть.

На балансе Кировского сельсовета находится 11 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 60%.

Существующая подача питьевой воды на:

муниципальные нужды составляет 71 куб. м/сут., в т.ч.:

организациям- 4 куб/сут.;

населению – 62 куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - 5 куб. м/сут.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет -1,1 км.

Газоснабжение -0

Подвоз газовых болонов в количестве 250 шт. .

Электроснабжение- 25 км.

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет Хакасэнергосбыт.

Функцию энергосбыта на территории Кировского сельсовета осуществляет Хакасэнергосбыт.

Установленная мощность - 8580 мВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 25 км.

2.5. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение:  МУП «Импульс»

Водоснабжение: МУП «Импульс»

Электроснабжение:ОАО «Хакасэнерго»

2.6. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения Кировского сельсовета на 2015 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2015 г. - 4500 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения Кировского сельсовета в расчете на 1 кв. м общей площади - 2 руб. в месяц;

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда Кировского сельсовета.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, 4500 руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2015 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22 % - установленный региональный стандарт на 2015 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории поселения среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2015 год составит 55 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 22 % от данной величины.

Расчет предельной величины платежей населения

Кировского сельсовета на 2015 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства РФ № 541 от 29.08.2005 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | Постановление Правительства РФ № 541 от 29.08.2005 |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 4500 | Статистические данные |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 55 |  |

Расчет предельной величины платежей населения

Кировского сельсовета на 2014 - 2015 годы

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства РФ № 541 от 29.08.2005 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 14-18 | Постановление Правительства РФ № 541 от 29.08.2005 |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2014 год | руб. | 4500 | Прогнозные данные на 2015 г. |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2014 год | руб. | 4550 | Прогнозные данные на 2015 г. |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2014 г. | руб./ кв. м | 55 |  |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2014 г. | руб./ кв. м | 56 |  |

2.7. Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Кировского сельсовета произведен в 1-м варианте:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2020 года методом построения линейных трендов;

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2016 по 2020 годы, прогнозная численность населения Кировского сельсовета на 2015 год составит 1,507 чел. и  увеличится на 1% по отношению к уровню численности на 2020 год.

Кировского сельсовета на 2016 - 2020 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность населения | тыс. чел. | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 |
| Число родившихся | чел. | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Число умерших | чел. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Естественный прирост населения | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число прибывших в поселение | чел. | 80 | 85 | 90 | 95 | 108 |
| Число выбывших из поселения | чел. | 76 | 80 | 84 | 88 | 100 |
| Миграционныйприрост,убыль населения | чел. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших отраслей, от ее слаженной работы, влияющей на качество и количество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, зависит, благоустройство и комфортность проживания человека, удовлетворение его насущных потребностей и в конечном счете, работоспособность и здоровье.

В жилом секторе отсутствует центральное отопление. Водоснабжение населения – это скважины и колонки. Население в основном пользуется печным отоплением. Жилье отапливается углем.

Жилищно-коммунальное хозяйство поселения представлено муниципальным предприятием: МУП "Импульс" Жилищно-коммунальное хозяйство является основной системой жизнеобеспечения, но к сожалению, в данный момент состояние отрасли является кризисным. Очень остро встала проблема обеспечения надежного и устойчивого водоснабжения потребителей, прежде всего населения, школы, детского сада из-за высоких цен на электроэнергию.

Жилищно-коммунальный комплекс включает в себя:

11 км сетей водоснабжения;

1котельную;

1,1 км тепловых сетей;

В поселении имеется 3 водозабора, общей протяженностью водопроводов 11, км и мощностью 1,0тыс. куб. м в сутки. Основной объем воды отпускается населению. Износ водопроводных сетей составляет 99 %, т.е. в замене нуждается 10,5 км. Для повышения уровня жизни населения необходимо провести капитальный ремонт  водопроводных сетей по селу Кирово

Анализ финансово-экономического состояния предприятия ЖКХ за 2014-2015 годы свидетельствует, что предприятия ЖКХ не имеют достаточных финансовых ресурсов для работы в стабильном эксплуатационном режиме. На предприятии ЖКХ муниципального образования выбытие средств превышает их поступление, что отрицательно влияет на текущую хозяйственную деятельность и платежеспособность. Причины сложившейся кризисной ситуации заключается в высоких затратах предприятий и неразвитости конкурентной среды.

Для жилищно-коммунального комплекса в целом характерно превышение расходов над доходами, что связано как с установлением тарифов, так и с недостаточным финансированием из бюджета. По большей части услуг фактические затраты превысили уровень установленных тарифов.

Ключевым звеном реформирования ЖКХ является энергоресурсосбережение и учет потребляемых ресурсов. Анализ использования приборов учета энергоресурсов показывает недостаточную оснащенность ими жилых домов и квартир, а также объектов социальной сферы.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что существуют отрицательные факторы развития ЖКХ, действие которых нужно ослабить:

высокий износ основных фондов;

недостаток инвестиций в производство;

рост цен на энергоносители и в связи с этим рост тарифов на ЖКУ;

отсутствие рынка ЖКУ, т.е. конкуренции производителей услуг и мотиваций.

Поставщиком электрической энергии на территории поселения является открытое акционерное общество энергетики и электрификации ОАО "Хакасэнерго", исполняющего функции по обеспечению электроэнергией населения, сельхозпредприятий, объектов социально-культурной сферы. Протяженность электрических сетей – 10 кВ  протяженностью 20 километров;  0,4 кВ – 5 километров. Во избежание аварий и чрезвычайных ситуаций запланирована реконструкция  электролинии ВЛ-0,4; электролинии ВЛ-10.

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельная

Установленная мощность – 2,3 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 1,1 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 0,9 Гкал/ч

Оборудование -  4  котлов

НРС- 2 ед.

КВР - 2 ед.

Основным видом топлива на котельных является уголь марки ДР, резервное топливо – 30т.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1,1 км. Основные годы заложения сетей 1987г. Прокладка теплосетей - подземная  бесканальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Кировского сельсовета осуществляется от котельных центральной котельной МУП «Импульс».

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная КВр- 4 шт 1968 2,4 1,9 |

Модернизация котельных технологически необходима в связи с износом основных средств, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельной Кировского сельсовета должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры,  включает в себя:

- установка оборудования по химводоподготовке планируется;

- устройство лотка и оборудования золоудоления планируется;

- замена котла КВР;

- замена тепловых сетей от котельной до школы;

- замена тепловых сетей от котельной до сельсовета и СДК;

Обоснование финансовых потребностей по источникам в виде смет будут представлены до начала выполнения данных работ

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Схема магистральных тепловых сетей в Кировском сельсовете двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей –подземная, бесканальная.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей –в лотках из железобетона, закрыта железобетонными крышками, утеплитель стекловата, замотана стеклотканью.

С 2014 года  капитальный ремонт теплотрассы не производился.

От центральной котельной сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от котельной.

Тепловые сети от котельных до учреждений работают по температурному графику 80 °С,

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 226 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 8 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. = -5 °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления Кировского сельсовета в двухтрубном исчислении равна 1,1 км, из них подземных -1,1 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС отсутствует.

Система теплоснабжения Кировского сельсовета -закрытая.

Особенностью теплоснабжения Кировского сельсовета является изношенность. Отсутствие замен трубопроводов  привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы, протяженностью 870 метров. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности  составляет 20% ежегодно. Это позволит избижать аварийности на тепловых сетях и уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий региона является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| до школы 108 | 196 | 1990 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| до д/сада 89 | 282 | 1987 | 141 | 141 | 0 | 0 |
| до СДК 76 | 260 | 1992 | 130 | 130 | 0 | 0 |
| до администрации сельсовета 50 | 182 | 1992 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| до гаража 50 | 180 | 1992 | 90 | 90 | 0 | 0 |

Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по Кировскому сельсовету составляет 2,4 Гкал/ч, что составит на 2015год 1,9 тыс. Гкал, в том числе на производственные нужды ВОС и КОС  0,15 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 7 объектов.

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2013г. по производственной программе | 2014 г. по производственной программе | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 1871 | 0 | 1871 | 1792 | 0 | 1792 | 1719 | 0 | 1719 |
| Потери | 165 | 0 | 165 | 158 | 0 | 158 | 151 | 0 | 151 |
| Полезный отпуск, всего | 1706 | 0 | 1706 | 1634 | 0 | 1634 | 1568 | 0 | 1568 |
| Бюджет. предприятия | 1649 | 0 | 1649 | 1579 | 0 | 1579 | 1515 | 0 | 1515 |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. | 57 | 0 | 57 | 55 | 0 | 55 | 53 | 0 | 53 |

Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

Покрытие тепловых нагрузок Кировского сельсовета предусматривает следующие источники: реконструкция котельной, прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика +90 °С.

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2015 год являются:

установленная мощность – 2,4 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 1,9 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 1,9 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 1,7 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 0,15 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 1,55 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению не производится.

Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения Кировского сельсовета по итогам 2015г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2015 г. - 1 единицы;

износ основных фондов 2015 г. – 90 %;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2015 г. -0%;

уровень потерь 2015 г. -10%;

численность работающих  на котельной 6 ед.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МУП «Импульс» за 2014 год, сметы расходов на 2015 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2015 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2015 году тариф на теплоснабжение для населения отсутствует, для прочих потребителей  Госкомтарифэнерго Хакасии установлен тариф в размере 1662,31 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2015 году будут являться:

расходы на топливо (20% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда и отчисления (39%);

амортизация (1%);

капитальный ремонт (2%);

электроэнергия (16%);

общехозяйственные расходы (22%).

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2013 - 2015 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | утвержд. тариф | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 403 | 442 | 526 | 8,9 | 9,7 | 19 | 20 | 18 | 20 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 196 | 223 | 422 | 11 | 14 | 89 | 10 | 10 | 16 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 835 | 1131 | 891 | 31 | 35 | 6,7 | 40 | 44 | 35 |
| 5 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 119 | 161 | 122 | 31 | 35 | 6,7 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 65 | 37 | 52 | 32 | -56 | 40 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 417 | 499 | 560 | 17 | 19 | 12 | 20 | 20 | 21 |
| 9 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 2056 | 2514 | 2640 | 19 | 22 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2014г. основную долю занимали затраты на приобретение угля - 20% (в 2014 г. данный показатель составит 20%), в 2015г. возрастут затраты на топливо и составят22%

По итогам работы за 2014 год теплоснабжающая организация понесла убытки 23тыс.рублей

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 60%;

сети отопления - 80%;

2. Средний уровень повреждений 1 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 1 ед./км;

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников Кировского сельсовета с учетом перспективы развития  предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Кировский сельсовет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство тепловых сетей на период с 2017 по 2019 г.г.;

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения Кировского сельсовета (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Населенный пункт, улица | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, тыс. руб. | Реализация Программы по годам, 2 этап | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 2019 |  |
|  | с.Кирово ул. Кирова Замена тепловых сетей 4 Замена котлов котельной 2 Приобретение землеройной техники 1 | 15 4 10 | 4 4 10 |  |

Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

установленная мощность 2020 г. – 2,5 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2020 г. – 2,0  Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2020 г. – 2,0 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2020 г. – 1,8 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2020 г. – 0,10 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2020 г. -  1,60 тыс. Гкал.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Республики Хакасия.

Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 1 до 0 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 12 чел. на 1 тыс. жителей до 11 чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии с 75 до 72 кВт.ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 9 % и сокращения на 10 % затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2016 г. - 1 единица;

2017г. -0 единиц;

2018 г. -0 единиц;

2019 г. -0 единиц;

2020 г. -0 единиц.

Износ основных фондов

2016 г. - 90%;

2017 г. - 85%;

2018 г. - 80%.

2019 г. - 75%

2020 г. – 70%

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2017 г. - 30%;

2018 -2019г. -70%.

Уровень потерь

2017 г. - 9%;

2018- 2019 - 5%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2016 г. - 75 кВт.ч/Гкал;

2017 г. - 73 кВт.ч/Гкал;

2018 г. - 72 кВт.ч/Гкал.

2019-2020 - 72 кВт.ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2016 г. – 10 чел.;

2017г. - 9 чел.;

2018г. - 9 чел;

2019-2020 гг. -8 чел.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения поселения  Кировского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение Кировского сельсовета осуществляется за счет водозаборных скважин и сетей водоснабжения.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1970 г.

На балансе ОКК находится 11 км водопроводных сетей. С 100%. износом 9,2 км,  общей протяженности сети.

Инженерно-технический анализ

В Кировском сельсовете существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. «Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и организации поселения и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Проектная мощность подземного водозабора составляет 1,2 тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01.

Организационный анализ

МУП «Импульс» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Кировского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения Кировского сельсовета.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 43,6 | 26,4 | 25,05 | 25,05 | 25,05 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 1,6 | 1,6 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 3,5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 42 | 24,8 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 40 | 24,8 | 24,99 | 24,99 | 24,99 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 38 | 24,0 | 22,54 | 22,54 | 22,54 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 2 | 0,8 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 1.6 | 1,6 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Кировского сельсовета осуществляется за счет МУП «Импульс»

На балансе Кировского сельсовета находится 11 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80%.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем,  транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

Анализ сметы затрат на услуги водоснабженияза 2013- 2015 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2014год | Факт | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Расходы на подъем воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 125 | 166 | 351 | 125 | 132 | 211 | 44 | 54 | 46 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 8 | 7 | 3 |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 34 | 9 | 181 | 24 | -26 | 201 | 12 | 3 | 24 |
| 1.4 | Цеховые расходы | 21 | 0 | 91 | - | - | - | 7 | 0 | 12 |
| 2. | Расходы на транспортировку воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Фонд оплаты труда | 60 | 87 | 85 | 110 | 145 | -3 | 21 | 28 | 11 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды | 8 | 11 | 12 |  | 137 |  | 3 | 4 | 1 |
| 2.3 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Налоги | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 | 100 | 5 | 4 | 3 |
| 4. | Прибыль (убыток) всего, в том числе | (25) | (-16) | (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Всего расходов по полной стоимости | 285 | 310 | 757 | 107,8 | 108,7 | 202,4 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды | 11,65 | 11,65 | 13,86 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1.Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 80%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводных сетей.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 2 ед./км;

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии поселения сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция сетей водоснабжения;

модернизация, реконструкция водозаборных банешна с применением современного насосного оборудования.

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Кировского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения Кировского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение водозаборных скважин. Строительство узла обработки промывных вод, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Кировского сельсовета

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018 | 2019 2020 |  |
|  |  | с.Кирово | по селу | Капитальный ремонт инженерных сетей (водопроводных) с. Кирово ул. Кирово, ул. Буденного, ул. Алтайская, ул. Новая | 6,3 | 25,5 | 10,0 | 15,5 |  |
| Итого: 6,3 | 25,5 | 10,0 | 15,5 |  |

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием поселения. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

5.1. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы Кировского сельсовета вывозятся для захоронения на временный полигон твердых бытовых отходов в 2 км к востоку от жилой застройки.

Эксплуатацию временного полигона в настоящее время осуществляет Кировский сельсовет.

Временный полигон ТБО эксплуатируется с 2013г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

складирование отходов;

утилизация отходов.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются: население, ООО «Бирюса», организации различных форм собственности.

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2013 г. | 2014г., факт | 2015 г., факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |  |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 3 | 3 | 2,9 | 3 |
| Население | тыс. куб. м | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| Бюджетные организации | тыс. куб. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Прочие организации | тыс. куб. м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |

Оценка существующих норм накопления ТБО

населением, предприятиями и организациями всех форм

собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

установленной нормы накопления ТБО в размере 2,5 тыс.куб. м с человека в год - для населения;

В 2013 г. объем ТБО, фактически принятых от населения, не превысил  нормативный объем подлежащих захоронению ТБО, что говорит о соответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

климатические условия.

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на временный полигон Кировского сельсовета, следующий:

Морфологический состав ТБО

| Состав отходов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Бумага, картон | % | 5 |
| Навоз |  | 70 |
| Прочее |  | 25 |

Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию временного полигона твердых бытовых отходов Кировского сельсовета осуществляет Кировский сельсовет:

вывоз ТБО - 5%;

утилизация ТБО - 100%;

Основные показатели работы в сфере

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2013 - 2015 г.г. в табл. представлены фактические (за 2013 - 2016 г.г.) и планируемые (на 2013 - 2016 г.г.) показатели производственной деятельности.

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план | план |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. куб. м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| от населения | тыс. куб. м | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| от прочих предприятий | тыс. куб. м | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч |  |  |  |  |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. |  |  |  |  |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. |  |  |  |  |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 19 | 50 | 37 | 40 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС | руб. в месяц |  |  |  |  |

Экономический анализ

На захоронение ТБО лежит потребность приобретения специализированной техники, открытие санкционированной свалких

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО;

увлажнение ТБО в пожароопасный период;

разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. ГСМ;

2. Транспортные услуги.

Амортизацию;

Расходы на содержание временного полигона захоронения ТБО Кировского сельсовета на 2015 г. составляют 50 тыс. руб.

Основными статьями затрат на протяжении 2013 - 2015 г.г. остаются транспортные расходы.

Анализ затрат на захоронение ТБО на временном  полигоне Кировского сельсовета

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | Темп роста, % | 2015 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | доля в структуре затрат, % | факт | доля в структуре затрат, % |  | план | доля в структуре затрат, % |  |
| Объем ТБО | тыс.куб.м | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| Материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо (ГСМ) | тыс.руб. | 15 | 15 | 79 | 40 | 80 |  | 30 | 81 | 200 |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО и ТР | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цеховые расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы | тыс.руб. | 4 | 4 | 21 | 10 | 20 |  | 7 | 19 | 175 |
| Льготный проезд | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТ и ТБ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО затрат | тыс.руб. | 19 | 19 | 100 | 50 |  |  | 37 | 100 | 195 |
| Прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на временном полигоне ТБО Кировского сельсовета является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

отсутствует санитарно-защитная зона;

отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);

5.2. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объекта, используемого для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды. Наличие санкционированной свалки с получением необходимой документации.

Временный существующий полигон является источником загрязнения окружающей среды. Не отвечает требованиям санкционированного полигона.

Основные направления модернизации

системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющегося полигона. Сокращение площади, занятого под временный полигон, способствует технологии захоронения с уплотнением отходов, тем самым в связи с уменьшением объема поступающих отходов достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

Перечень мероприятий до 2020 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

разработка проекта полигона  ТБО;

строительство полигона ТБО;

приобретение специализированных машин.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению полигона.

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации

(захоронения) ТБО Кировского сельсовета на период 2016 - 2020 г.г.

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  | 2017- 2020 |  |
| 1 | Полигон ТБО МО | Проведение агитационной кампании среди населения |  |  |  | Организация раздельного сбора отходов, извлечение вторичного сырья |
| 2 |  | Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья |  |  |  |  |
| 3 |  | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья |  |  |  |  |
| 4 |  | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО |  |  |  | Восстановление земель |
| 5 |  | Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов | 0,5 | 0,5 |  | Строительство полигона промышленных отходов |
| 6 |  | Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов | 14,5 |  | 14,5 |  |
| 7 |  | Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования |  |  |  | Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО без увеличения мощности полигона, обеспечение безопасной экологической обстановки |
| 8 |  | Приобретение компакторов |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 15,0 | 0,5 | 15,5 |  |

Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

в увеличение объема принимаемых на полигон ТБО нет необходимости.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций Кировского сельсовета.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет республиканского бюджета и составят за период реализации Программы в части строительства полигона и утилизации ТБО 15 тыс. руб., в т.ч.:

в 2016 г. -0,5  тыс. руб., в т.ч.:

в 2017-2020 – 14,5 тыс.руб., в т.ч.:

мероприятия по проектно-сметной документации.

в 2016-2020г. – 15 тыс. руб., в т.ч.:

мероприятия по строительству полигона ТБО -15 тыс. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом Кировского сельсовета.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

заказ проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО;

строительство нового полигона.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО Кировского сельсовета направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

улучшении экологической обстановки в поселении;

обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

6.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение Кировского сельсовета осуществляется от ПС Райково, ПС Лукьяновка, ПС Кирово энергосистемы.Саянские южные сити отвечают за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 35 кВ.

Потребители сельскохозяйственные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта  Кировского сельсовета.

Опорным центром питания для поселения является ПС с. Кирорво, расположенная в 0,5 км от него.

Все подстанции 35 кВ подключены цепными проводами к линиям ВЛ 35 кВ, опирающимся на ПС 10-04.

В электрических сетях Кировского сельсовета по состоянию на 01.01.2015 работало 4 распределительных пунктов (РП), в том числе:

Основные технологические показатели:

Количество ПС -12 ед.

Количество РП - 4 ед.

Суммарное потребление электрической энергии в поселении  Кировского сельсовета 7,400 млн.кВт.ч в 2015 г.:

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - 80%

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС - __ МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 90%.

Техническое состояние источников электроэнергии - удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения Кировского сельсовета являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны поселения, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих объектов и домов в поселении бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- реконструкция воздушных линий и переход на кабельное электроснабщение

- установка дизельгенераторов резервных на ВЛ -35/10.

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям Кировского сельсовета осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым МРСК Сибири  и Белоярской ЭС.

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры 420 шт.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 25 км.

25 км (100%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей поселения являются  старение и разложение(гниение) опор.

Для обеспечения существующих объектов и домов в поселении бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

-перевод эектрических линий с воздушных линий на кабельные

-замена устаревших ТП на новые.

Потребители

Потребителями электрической энергии в Кировском сельсовете являются сельхозпредприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта. Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется сельхозпредприем и сферы обслуживания - 60% от общего потребления. Население потребляет 35% и бюджетные организации - 5% электрической энергии .

Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения Кировского сельсовета структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 35 кВ от магистральных электрических сетей. Опорным центром питания для Кировского сельсовета является системная 10 кВ, обслуживаемая РЭС. Распределение, передача электроэнергии потребителям Кировского сельсовета осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ.

Функции энергосбыта на территории поселения осуществляет Хакасэнерго.

Материальный баланс системы (фактический)

В 2014г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения Кировского сельсовета составил 7100 млн. кВт.ч. Суммарный полезный отпуск потребителям поселения при этом составил 7100 млн. кВт.ч. Технологические потери электроэнергии в 2014 г. равны 0,710 млн. кВт.ч.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2014 г. являются сельхозпредприят и организации -60% от общего потребления. На население Кировского сельсовета и бюджетные организации приходится40%.

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2014 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

| N п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт | Число часов исполь- зования, ч | Коэффициент заполнения графика | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2010 г. |
|  | Получено, всего | 7100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население | 2598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами | 1940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами | 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех. цели домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - |
| 3 | Прочие потребители | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 3287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба МРСК «Сибирь» ,РЭС осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб  и потребителей электрической энергии Кировского сельсовета.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС РЭС взаимодействует с главой поселения Кировский сельсовет, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС РЭС с главой и структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС РЭС с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения Кировского сельсовета по итогам 2014г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2014 г. – 3 единицы;

износ основных фондов 2014 г. – 80 %;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2014 г. – 0,1%;

уровень потерь 2014 г. -7%;

численность работающих на 1,5 тыс. обслуживаемых жителей 2014 г. - 1 чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах  за 2014 год, сметы расходов на 2015 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2015 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2014 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил 0,92 руб./кВт.ч. Темп роста 2014/2015 г.г. составил 10,8%.

В период с 2014 по 2015 г.г. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на 10,8

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Кировского сельсовета. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей,т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) трансформаторы на ПС не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС.

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ природного характера

По итогам 2014 года количество аварий и повреждений составило - 3 единицы аварий на 1 км сетей в год.

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации  на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей, соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории Кировского сельсовета тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2014 (0,92 руб./кВт.ч с учетом НДС

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей Кировского сельсовета в 2014 году на 1 человека составят 950 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (4500 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для потребителей Кировского сельсовета на 1 человека в 2014 году составит 950 руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг электроснабжения на предстоящий период регулирования (0,92руб./мес.) и доли платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (12%).

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей Кировского сельсовета, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2014 год (0,92 руб./кВт.ч. с учетом НДС).

6.2. Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения Кировского сельсовета показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей поселения и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы, совмещенной с проектом планировки Кировского сельсовета  до 2020 года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

-перевод воздушных линий и замена на кабельные линии

-замена ТП-0,4кв на новые

Для проведения модернизации системы электроснабжения Кировского сельсовета необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по новому строительству в системе электроснабжения Кировского сельсовета

| N п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | N дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап | 3 этап |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | ….. 2017-2020 |  |
|  | с. Кирово с. Алтай | по селу | Замена воздушных линий на кабельное Замена ТП-0,4 на новые | 2 2 | 25 25 |  |  | 25 25 |  |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2016 - 2020 г.г. | 50 |  |  | 50 |  |

Основные показатели работы системы

электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2020 года являются:

отпуск электрической энергии в сеть 2020 г. -7 тыс. кВт;

расходы на собственные нужды 2020 г. – 0,7 тыс. кВт;

потери электрической энергии 2020 г. – 0,5 тыс. кВт.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средствреспубликанского бюджета и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 50 тыс. руб., в т.ч.:

-замена ТП-0,4 на новые

в 2016-2020 - 50  тыс., в т.ч.:

мероприятия по новому строительству кабельных сетей

- 50 тыс. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в муниципальной  программе, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих объектов и жилых помещений Кировского сельсовета;

сохранение резерва электрических мощностей..

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2015 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

2016 г. -3 единиц;

2017 г.- 2 единиц;

2018 г. -1 единиц;

2019-2020 0 единиц

Износ основных фондов

2016 г. - 80%;

2017 г. -10%;

2018 г. -5%.

2019г. - 5%

2020 г. -  0%

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2016-2018 г. -60%;

2019-2020 г. -40%.

Уровень потерь

2017 г. - 7%;

2018 г. -0%;

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыКировского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировский сельсовет  включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы Кировского сельсовета.

7.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения и новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Газовое хозяйство |
| 4.1 | Технические показатели |
| 4.1.2 | Строительства газопроводапо селу Кирово и селу Алтай | Уровень использования производственных мощностей |
| 4.2 | Финансово-экономические показатели |
| 4.2.1 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы системы газоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 4.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Охват услугами |
| 4.2.3 | Уровень газификации домов сетевым газом Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 5.1 | Технические показатели |
| 5.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки в поселении | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 5.1.2 | Повышение качества жизни населения сельсовета, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 5.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 5.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 6 | Организационно-правовые условия |
| 6.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Кировского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы МУП «Импульс», осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по МУП «Импульс» :

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 500 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда..

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Кировском сельсовете  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между МУП «Импульс» с потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на период до 2020 года представлены в таблице.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета на период до 2020 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2016 г. | Значение целевого показателя на 2017 г. | Значение целевого показателя на 2018-2020 гг. | Рацио- нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1 | 0 | 0 |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 70 | 50 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0,87 | 0,50 | 0 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 79 | 57 | 0 |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социаль-ных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 10 | 8 | 5 |  | На 2014 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 10%. В ходе реализации Программы в 2020 г. , а к 2019 г. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 79 | 82 | 85 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал Удельный расход топлива (уголь), куб. м/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 93,12 |  |  |  | Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного обору-дования (электронасосов), величи-ны непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и втоматизация, заменаизношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 1 | 1 | 1 |  | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактичес-кого износа основных фондов (объема емонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 133 | 150 | 170 |  | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощнос-тями, доли покупной тепловой энергии. Пере-оценка основных фондов, исходя из реальной рыноч-ной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 14 | 14 | 14 |  | Амортизация является одним из источников за-мены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к сни-жению надежности сис-темы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, по теплоснабжению |
| 2. Электроснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 3 | 2 | 1 |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2014г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,03%. В ходе реализации Программы в 2020г. -0 |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 85 | 0 |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 85 | 0 |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 0 | 100 |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, инансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 10 | 10 | 5 |  | На 2014 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения поселения 0,10 % до 2020 года изменения не предусмотрены |
| 2.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, ользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности населения |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечняработ |
| Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной электроэнергией. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 3. Газоснабжение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2014 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,01%. В ходе реализации Программы в 2020г. 0% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 0 | 100 |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения | 0 | 0 | 5 |  | На 2014 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения 10%, до 2020 года изменения не предусмотрены |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующегося приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем газоснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность газоснабжения |
| Удельные нормативы потребления, тыс. куб. м/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем газоснабжения |  |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственным и покупным газом. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| 3.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы газоснабжения | 0 | 0 | 80 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 3.2.3. Уровень газификации домов сетевым газом |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы газоснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |
| Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 0 | 0 | 100 |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 2 | 2 | 0 |  | Конкретное значение определяется по данным администрации МО |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 3 | 3 | 5 |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг |  |  |  |  | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

8.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления Кировского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют Кировский сельсовет, МУП «Импульс».

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе  Кировского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Кировского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация и Координационный Совет в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители МУП «Импульс».

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МУП «Импульс».

Реализация Программы осуществляется путем разработки муниципальных программ по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Муниципальная программа утверждена в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков выполнения Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.